Приложение №10

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

по отбору управляющей организации на

управление многоквартирным домом,

не выбравшим способ управления

многоквартирным домом по адресу:

г. Когалым, ул. Рижская, д.7

реестровый номер №41-ЖК

Приложение №3

к договору на управление

многоквартирным домом

от «___»_____________20__ г. №____

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности директора

муниципального казенного учреждения

«Управление жилищно-коммунального

хозяйства города Когалым

_______________ А.Т.Бутаев

628481, г. Когалым,

ул.Дружбы народов д.7, 1-й этаж

тел. (34667) 2-92-04

e-mail:  glonass1@yandex.ru

от «___»______________20__ г.

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома по адресу: г. Когалым, ул. Рижская, д.7.

Общая площадь жилых помещений в МКД –95,5кв.м.

| № п/п | Перечень работ | Ед.изм. | объем | Периодичность выполнения работ/ услуг в год | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на управление многоквартирным домом |  |  |  | 4584,00 | 4,0 |
| 2 | Содержание многоквартирного дома |  |  |  | 42148,24 | 36,578 |
| 3 | Содержание несущих конструкций |  |  |  | 2529,22 | 2,01 |
| 4 | Фундамент |  |  |  | 3,44 | 0,003 |
|  | Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений. Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением признаков неравномерных осадок фундаментов, поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания. | м2 | 90 | 2 | 3,44 | 0,2 |
| 3 | Техническое подполье |  |  |  | 394,32 | 0,344 |
| 3.1 | Проверка температурно-влажностного режима технического подполья | м2 | 90 | 2 | 323,17 | 0,282 |
| 3.2 | Проверка состояния помещения технического подполья: | м2 | - | - | - | - |
| 3.3 | Принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение | м2 | 90 | 2 | 52,72 | 0,046 |
| 3.4 | Принятие мер, обеспечивающих вентиляцию в соответствии с проектными требованиями | м2 | 90 | 2 | 0,09 | 0,00008 |
| 3.5 | Контроль за состоянием дверей в техническом подполье и состоянием запорных устройств дверей с устранением выявленных неисправностей. | Ед. | 1 | 2 | 18,34 | 0,016 |
| 4 | Стены (фасад) |  |  |  | 573 | 0,5 |
| 4.1 | Осмотр фасадов. Выявление дефектов крепления, врубок, перекоса, отклонения от вертикали, наличия участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки | м2 | 145,15 | 2 | 573 | 0,5 |
| 5 | Перекрытия |  |  |  | 65,32 | 0,057 |
| 5.1 | Осмотр перекрытий, выявление зыбкости перекрытия, целостности несущих деревянных конструкций и мест их опирания, следов протечек, поражение гнилью деревянные элементов | м2 | 80,6 | 2 | 65,32 | 0,057 |
| 6 | Кровля |  |  |  | 1437,08 | 1,254 |
| 6.1 | Осмотр всех элементов кровли, проверка на отсутствие протечек | м2 | 127,3 | 2 | 176,48 | 0,154 |
| 6.2 | Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке | м2 | 127,3 | 2 | 203,99 | 0,178 |
| 6.3 | Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, повреждений слуховых окон, выхода на крышу | м2 | 127,3 | 2 | 1022,23 | 0,892 |
| 6.3 | Проверка и при необходимости очистка кровли от мусора, грязи и наледи | Ед. | 1 | 2 | 34,38 | 0,030 |
| 7 | Содержание оборудования и систем инженерно-технического обеспечения |  |  |  | 9063,71 | 7,909 |
| 8 | Вентиляция |  |  |  | 58,45 | 0,051 |
| 8.1 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | Ед. | 1 | 2 | 58,45 | 0,051 |
| 9 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирном доме |  |  |  | 3149,21 | 2,748 |
| 9.1 | Осмотр водопровода, канализации | м | 2 | 12 | 1251,43 | 1,092 |
| 9.2 | Промывка участка водопровода | м | 2 | 7 | 1269,77 | 1,108 |
| 9.3 | Прочистка канализационного лежака | м |  | 2 | 11,46 | 0,010 |
| 9.4 | Проверка исправности канализационных вытяжек | м2 | 2 | 2 | 379,33 | 0,331 |
| 9.5 | Проверка работоспособности запорной арматуры | Ед. | 2 | 6 | 237,22 | 0,207 |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирном доме |  |  |  | 5063,59 | 4,422 |
| 10.1 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | Ед. | 2 | 9 | 160,44 | 0,14 |
| 10.2 | Регулировка и наладка систем отопления | м2 | 40 | 2 | 1433,65 | 1,251 |
| 10.3 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 100мм | м | 40 | 1 | 178,78 | 0,156 |
| 10.4 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 100мм | м | 40 | 1 | 153,56 | 0,134 |
| 10.5 | Окончательная поверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 100мм | м | 40 | 1 | 49,28 | 0,043 |
| 10.6 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | Ед. | 9 | 1 | 153,56 | 0,134 |
| 10.7 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Ед. | 1 | 365 | 2461,61 | 2,148 |
| 10.8 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 100мм | м | 70 | 2 | 308,84 | 0,266 |
| 10.9 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке | радиатор | 9 | 2 | 50,42 | 0,044 |
| 10.10 | Ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 100мм | м | 1 | 1 | 113,45 | 0,099 |
| 11 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме |  |  |  | 788,45 | 0,688 |
| 11.1 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования, проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | Ед. | 1 | 2 | 788,45 | 0,688 |
| 12 | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  | 18958,28 | 16,543 |
| 12.1 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | м2 | 2 | 299 | 6642,22 | 5,796 |
| 12.2 | Уборка мусора на контейнерной площадке | м2 | 2 | 299 | 3818,47 | 3,332 |
| 12.3 | Дератизация чердаков и техподполья с применением готовой приманки | м2 | 217,3 | 2 | 1197,57 | 1,045 |
| 12.4 | Вывоз твердых бытовых отходов, в т.ч.КГМ | договор | 1 | 299 | 2200,32 | 1,920 |
| 12.5 | Организация сбора отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов | договор | 1 | 299 | 22,92 | 0,020 |
| 12.6 | Утилизация ТКО | договор | 1 | 365 | 1031,4 | 0,90 |
| 12.7 | Услуги по начислению и сбору платежей за ЖКУ |  |  | 299 | 4045,38 | 3,530 |
| 13 | Текущий ремонт общего имущества |  |  |  | 1489,8 | 1,3 |
| 13.1 | Частичный ремонт скатной кровли отдельными местами | м2 | 5 | 1 | 1489,8 | 1,3 |
|  | ИТОГО оплата обязательных работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме на 1 кв.м. общей площади жилого помещения составляет: |  |  |  | 48157,87 | 42,23 |

Примечание:

Текущий ремонт производится по элементам здания или его составным частям с периодичностью, обеспечивающей эффективную эксплуатацию жилого здания с момента завершения его строительства до момента постановки на капитальный ремонт.

Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации зданий и объектов до постановки на капитальный ремонт указана в Ведомственных строительных нормах ВСН 58-88 (р).