Приложение №9

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

по отбору управляющей организации для

управления многоквартирными домами,

в которых жилые помещения

состоят в реестре муниципальной

собственности города Когалыма

реестровый номер №67-ЖК

Приложение №2

к договору управления

многоквартирными домами,

в которых жилые помещения состоят

в реестре муниципальной

собственности города Когалыма

от «___»_____________20__ г. №____

УТВЕРЖДАЮ

Директор

муниципального казенного учреждения

«Управление жилищно-коммунального

хозяйства города Когалым

_______________Э.Н.Голубцов

628481, г. Когалым,

ул.Дружбы народов д.7, 1-й этаж

тел. (34667) 2-92-04

e-mail:  glonass1@yandex.ru

от «___»______________20__ г.

Лот №6/1 – АКТЫ о состоянии общего имущества двухэтажных многоквартирных домов в деревянном исполнении с местами общего пользования и центральной канализацией (поселок Фестивальный)

АКТ

о состоянии общего имущества в многоквартирном доме по адресу:

г. Когалым, ул. Фестивальная, дом.1

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | г. Когалым, ул. Фестивальная, д.1 |
| --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) - инвентарный номер | - |
| 3. Серия, тип постройки | многоквартирный жилой дом |
| 4. Год постройки | 1986 год |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | 77,14 % |
| 6. Степень фактического износа | нет |
| 7. Год последнего капитального ремонта | нет |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | нет |
| 9. Количество этажей | 2 |
| 10. Наличие подвала | нет |
| 11. Наличие цокольного этажа | нет |
| 12. Наличие мансарды | нет |
| 13. Наличие мезонина | нет |
| 14. Количество квартир | 16 |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | нет |
| 16. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | Постановление Администрации города Когалыма от 22.07.2013 №2152 |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | нет |
| 18. Строительный объем | 3 346,35 куб. м. |
| 19. Площадь: |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 1 115,45 кв. м. |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 895,10 кв. м. |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - |
| 20. Количество лестниц | 2 |
| 21. Уборочная площадь лестниц | 196,30 кв.м. |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | - |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | 1 122,00 кв.м. |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | 5 159,90 кв. м. |
| 25. Кадастровый номер земельного участка | - |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Железобетонные столбы | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Деревянные, сборно-щитовые | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | Деревянные, сборно-щитовые | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | Чердачные | Деревянные, утепленные | удовлетворительное |
|  | Междуэтажные | Деревянные, утепленные | удовлетворительное |
|  | Подвальные | Деревянные, утепленные | удовлетворительное |
| 5. | Крыша | Материал кровли – волнистые асбестоцементные листы | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Деревянные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | Окна | Деревянные с тройным остеклением | удовлетворительное |
|  | Двери | Деревянные | удовлетворительное |
| 8. | Отделка: |  |  |
|  | Внутренняя | Окраска, побелка | удовлетворительное |
|  | Наружная |  | удовлетворительное |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | Ванны | Предусмотрены | удовлетворительное |
|  | Напольные эл. плиты | Предусмотрены | удовлетворительное |
|  | Радио | Не предусмотрено |  |
|  | Телефон | Предусмотрены |  |
|  | Телевидение | Антенна общего пользования | удовлетворительное |
|  | Мусоропровод | Отсутствует |  |
|  | Лифты | Отсутствует |  |
|  | Вентиляция | Вытяжная с естественным побуждением | удовлетворительное |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | Электроосвещение | Проводка открытая | удовлетворительное |
|  | Холодное водоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | Горячее водоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | Водоотведение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | Отопление | Централизованное | удовлетворительное |
| 11. | Лестницы | Деревянные марши | удовлетворительное |
| 12. | Прочие элементы | Крыльца деревянные | удовлетворительное |

_____________ Начальник ПТО МКУ «УЖКХ г. Когалыма» А.В.Кудла

(подпись)

М.П.	«   »_______________2022

АКТ

о состоянии общего имущества в многоквартирном доме по адресу:

г. Когалым, ул. Фестивальная, дом.2

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | г. Когалым, ул. Фестивальная, д.2 |
| --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) - инвентарный номер | - |
| 3. Серия, тип постройки | многоквартирный жилой дом |
| 4. Год постройки | 1986 год |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | 70,00 % |
| 6. Степень фактического износа | нет |
| 7. Год последнего капитального ремонта | нет |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | нет |
| 9. Количество этажей | 2 |
| 10. Наличие подвала | нет |
| 11. Наличие цокольного этажа | нет |
| 12. Наличие мансарды | нет |
| 13. Наличие мезонина | нет |
| 14. Количество квартир | 16 |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | нет |
| 16. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | Постановление Администрации города Когалыма от 22.07.2013 №2152 |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | нет |
| 18. Строительный объем | 3 252,60 куб. м. |
| 19. Площадь: |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 1 084,20 кв. м. |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 907,90 кв. м. |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - |
| 20. Количество лестниц | 2 |
| 21. Уборочная площадь лестниц | 196,30 кв.м. |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | - |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | 1 122,00 кв.м. |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | 5 159,90 кв. м. |
| 25. Кадастровый номер земельного участка | - |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Железобетонные столбы | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Деревянные, сборно-щитовые | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | Деревянные, сборно-щитовые | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | Чердачные | Деревянные, утепленные | удовлетворительное |
|  | Междуэтажные | Деревянные, утепленные | удовлетворительное |
|  | Подвальные | Деревянные, утепленные | удовлетворительное |
| 5. | Крыша | Материал кровли – металлические профилированные листы | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Деревянные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | Окна | Деревянные с тройным остеклением | удовлетворительное |
|  | Двери | Деревянные | удовлетворительное |
| 8. | Отделка: |  |  |
|  | Внутренняя | Окраска, побелка | удовлетворительное |
|  | Наружная |  | удовлетворительное |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | Ванны | Предусмотрены | удовлетворительное |
|  | Напольные эл. плиты | Предусмотрены | удовлетворительное |
|  | Радио | Не предусмотрено |  |
|  | Телефон | Предусмотрены |  |
|  | Телевидение | Антенна общего пользования | удовлетворительное |
|  | Мусоропровод | Отсутствует |  |
|  | Лифты | Отсутствует |  |
|  | Вентиляция | Вытяжная с естественным побуждением | удовлетворительное |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | Электроосвещение | Проводка открытая | удовлетворительное |
|  | Холодное водоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | Горячее водоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | Водоотведение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | Отопление | Централизованное | удовлетворительное |
| 11. | Лестницы | Деревянные марши | удовлетворительное |
| 12. | Прочие элементы | Крыльца деревянные | удовлетворительное |

_____________ Начальник ПТО МКУ «УЖКХ г. Когалыма» А.В.Кудла

(подпись)

М.П.	«   »_______________2022

АКТ

о состоянии общего имущества в многоквартирном доме по адресу:

г. Когалым, ул. Фестивальная, дом.5

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | г. Когалым, ул. Фестивальная, д.5 |
| --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) - инвентарный номер | - |
| 3. Серия, тип постройки | многоквартирный жилой дом |
| 4. Год постройки | 1987 год |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | нет |
| 6. Степень фактического износа | 77,05 % |
| 7. Год последнего капитального ремонта | нет |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | нет |
| 9. Количество этажей | 2 |
| 10. Наличие подвала | нет |
| 11. Наличие цокольного этажа | нет |
| 12. Наличие мансарды | нет |
| 13. Наличие мезонина | нет |
| 14. Количество квартир | 16 |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | нет |
| 16. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | Постановление Администрации города Когалыма от 22.07.2013 №2152 |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | нет |
| 18. Строительный объем | 3 287,43 куб. м. |
| 19. Площадь: |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 1 095,81 кв. м. |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 895,80 кв. м. |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - |
| 20. Количество лестниц | 2 |
| 21. Уборочная площадь лестниц | 82,50 кв.м. |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | 91,40 кв.м. |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | 1 124,60 кв.м. |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | 5 150,20 кв. м. |
| 25. Кадастровый номер земельного участка | - |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Железобетонные столбы | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Деревянные, сборно-щитовые | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | Деревянные, сборно-щитовые | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | Чердачные | Деревянные, утепленные | удовлетворительное |
|  | Междуэтажные | Деревянные, утепленные | удовлетворительное |
|  | Подвальные | Деревянные, утепленные | удовлетворительное |
| 5. | Крыша | Материал кровли – металлические профилированные листы | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Деревянные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | Окна | Деревянные с тройным остеклением | удовлетворительное |
|  | Двери | Деревянные | удовлетворительное |
| 8. | Отделка: |  |  |
|  | Внутренняя | Окраска, побелка | удовлетворительное |
|  | Наружная |  | удовлетворительное |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | Ванны | Предусмотрены | удовлетворительное |
|  | Напольные эл. плиты | Предусмотрены | удовлетворительное |
|  | Радио | Не предусмотрено |  |
|  | Телефон | Предусмотрены |  |
|  | Телевидение | Антенна общего пользования | удовлетворительное |
|  | Мусоропровод | Отсутствует |  |
|  | Лифты | Отсутствует |  |
|  | Вентиляция | Вытяжная с естественным побуждением | удовлетворительное |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | Электроосвещение | Проводка открытая | удовлетворительное |
|  | Холодное водоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | Горячее водоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | Водоотведение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | Отопление | Централизованное | удовлетворительное |
| 11. | Лестницы | Деревянные марши | удовлетворительное |
| 12. | Прочие элементы | Крыльца деревянные | удовлетворительное |

_____________ Начальник ПТО МКУ «УЖКХ г. Когалыма» А.В.Кудла

(подпись)

М.П.	«   »_______________2022

АКТ

о состоянии общего имущества в многоквартирном доме по адресу:

г. Когалым, ул. Фестивальная, дом.6

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | г. Когалым, ул. Фестивальная, д.6 |
| --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) - инвентарный номер | - |
| 3. Серия, тип постройки | многоквартирный жилой дом |
| 4. Год постройки | 1988 год |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | нет |
| 6. Степень фактического износа | 70,00 % |
| 7. Год последнего капитального ремонта | нет |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | нет |
| 9. Количество этажей | 2 |
| 10. Наличие подвала | нет |
| 11. Наличие цокольного этажа | нет |
| 12. Наличие мансарды | нет |
| 13. Наличие мезонина | нет |
| 14. Количество квартир | 16 |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | нет |
| 16. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | Постановление Администрации города Когалыма от 22.07.2013 №2152 |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | нет |
| 18. Строительный объем | 3 255,93 куб. м. |
| 19. Площадь: |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 1 085,31 кв. м. |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 889,30 кв. м. |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - |
| 20. Количество лестниц | 2 |
| 21. Уборочная площадь лестниц | 83,40 кв.м. |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | 88,40 кв.м. |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | 1 126,00 кв.м. |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | 5 163,20 кв. м. |
| 25. Кадастровый номер земельного участка | - |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Железобетонные столбы | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Деревянные, сборно-щитовые | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | Деревянные, сборно-щитовые | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | Чердачные | Деревянные, утепленные | удовлетворительное |
|  | Междуэтажные | Деревянные, утепленные | удовлетворительное |
|  | Подвальные | Деревянные, утепленные | удовлетворительное |
| 5. | Крыша | Материал кровли – волнистые асбестоцементные листы | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Деревянные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | Окна | Деревянные с тройным остеклением | удовлетворительное |
|  | Двери | Деревянные | удовлетворительное |
| 8. | Отделка: |  |  |
|  | Внутренняя | Окраска, побелка | удовлетворительное |
|  | Наружная |  | удовлетворительное |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | Ванны | Предусмотрены | удовлетворительное |
|  | Напольные эл. плиты | Предусмотрены | удовлетворительное |
|  | Радио | Не предусмотрено |  |
|  | Телефон | Предусмотрены |  |
|  | Телевидение | Антенна общего пользования | удовлетворительное |
|  | Мусоропровод | Отсутствует |  |
|  | Лифты | Отсутствует |  |
|  | Вентиляция | Вытяжная с естественным побуждением | удовлетворительное |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | Электроосвещение | Проводка открытая | удовлетворительное |
|  | Холодное водоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | Горячее водоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | Водоотведение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | Отопление | Централизованное | удовлетворительное |
| 11. | Лестницы | Деревянные марши | удовлетворительное |
| 12. | Прочие элементы | Крыльца деревянные | удовлетворительное |

_____________ Начальник ПТО МКУ «УЖКХ г. Когалыма» А.В.Кудла

(подпись)

М.П.	«   »_______________2022

АКТ

о состоянии общего имущества в многоквартирном доме по адресу:

г. Когалым, ул. Фестивальная, дом.7

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | г. Когалым, ул. Фестивальная, д.7 |
| --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) - инвентарный номер | - |
| 3. Серия, тип постройки | многоквартирный жилой дом |
| 4. Год постройки | 1988 год |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | нет |
| 6. Степень фактического износа | 70,00 % |
| 7. Год последнего капитального ремонта | нет |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | нет |
| 9. Количество этажей | 2 |
| 10. Наличие подвала | нет |
| 11. Наличие цокольного этажа | нет |
| 12. Наличие мансарды | нет |
| 13. Наличие мезонина | нет |
| 14. Количество квартир | 12 |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | нет |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | Постановление Администрации города Когалыма от 22.07.2013 №2152 |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | нет |
| 18. Строительный объем | 2 533,56 куб. м. |
| 19. Площадь: |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 844,52 кв. м. |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 750,70 кв. м. |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - |
| 20. Количество лестниц | 3 |
| 21. Уборочная площадь лестниц | 80,70 кв.м. |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | 0,00 кв.м. |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | 980,40 кв.м. |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | 5 169,10 кв. м. |
| 25. Кадастровый номер земельного участка | - |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Железобетонные столбы | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Деревянные, сборно-щитовые | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | Деревянные, сборно-щитовые | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | Чердачные | Деревянные, утепленные | удовлетворительное |
|  | Междуэтажные | Деревянные, утепленные | удовлетворительное |
|  | Подвальные | Деревянные, утепленные | удовлетворительное |
| 5. | Крыша | Материал кровли – металлические профилированные листы | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Деревянные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | Окна | Деревянные с тройным остеклением | удовлетворительное |
|  | Двери | Деревянные | удовлетворительное |
| 8. | Отделка: |  |  |
|  | Внутренняя | Окраска, побелка | удовлетворительное |
|  | Наружная |  | удовлетворительное |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | Ванны | Предусмотрены | удовлетворительное |
|  | Напольные эл. плиты | Предусмотрены | удовлетворительное |
|  | Радио | Не предусмотрено |  |
|  | Телефон | Предусмотрены |  |
|  | Телевидение | Антенна общего пользования | удовлетворительное |
|  | Мусоропровод | Отсутствует |  |
|  | Лифты | Отсутствует |  |
|  | Вентиляция | Вытяжная с естественным побуждением | удовлетворительное |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | Электроосвещение | Проводка открытая | удовлетворительное |
|  | Холодное водоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | Горячее водоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | Водоотведение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | Отопление | Централизованное | удовлетворительное |
| 11. | Лестницы | Деревянные марши | удовлетворительное |
| 12. | Прочие элементы | Крыльца деревянные | удовлетворительное |

_____________ Начальник ПТО МКУ «УЖКХ г. Когалыма» А.В.Кудла

(подпись)

М.П.	«   »_______________2022

АКТ

о состоянии общего имущества в многоквартирном доме по адресу:

г. Когалым, ул. Фестивальная, дом.9

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | г. Когалым, ул. Фестивальная, д.9 |
| --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) - инвентарный номер | - |
| 3. Серия, тип постройки | многоквартирный жилой дом |
| 4. Год постройки | 1987 год |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | нет |
| 6. Степень фактического износа | 70,00 % |
| 7. Год последнего капитального ремонта | нет |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | нет |
| 9. Количество этажей | 2 |
| 10. Наличие подвала | нет |
| 11. Наличие цокольного этажа | нет |
| 12. Наличие мансарды | нет |
| 13. Наличие мезонина | нет |
| 14. Количество квартир | 8 |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | нет |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | Постановление Администрации города Когалыма от 22.07.2013 №2152 |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | нет |
| 18. Строительный объем | 1 721,31 куб. м. |
| 19. Площадь: |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 573,77 кв. м. |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 505,20 кв. м. |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - |
| 20. Количество лестниц | 2 |
| 21. Уборочная площадь лестниц | 59,80 кв.м. |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | 0,00 кв.м. |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | 560,00 кв.м. |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | 4 860,50 кв. м. |
| 25. Кадастровый номер земельного участка | - |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Железобетонные столбы | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Деревянные, сборно-щитовые | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | Деревянные, сборно-щитовые | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | Чердачные | Деревянные, утепленные | удовлетворительное |
|  | Междуэтажные | Деревянные, утепленные | удовлетворительное |
|  | Подвальные | Деревянные, утепленные | удовлетворительное |
| 5. | Крыша | Материал кровли – волнистые асбестоцементные листы | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Деревянные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | Окна | Деревянные с тройным остеклением | удовлетворительное |
|  | Двери | Деревянные | удовлетворительное |
| 8. | Отделка: |  |  |
|  | Внутренняя | Окраска, побелка | удовлетворительное |
|  | Наружная |  | удовлетворительное |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | Ванны | Предусмотрены | удовлетворительное |
|  | Напольные эл. плиты | Предусмотрены | удовлетворительное |
|  | Радио | Не предусмотрено |  |
|  | Телефон | Предусмотрены |  |
|  | Телевидение | Антенна общего пользования | удовлетворительное |
|  | Мусоропровод | Отсутствует |  |
|  | Лифты | Отсутствует |  |
|  | Вентиляция | Вытяжная с естественным побуждением | удовлетворительное |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | Электроосвещение | Проводка открытая | удовлетворительное |
|  | Холодное водоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | Горячее водоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | Водоотведение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | Отопление | Централизованное | удовлетворительное |
| 11. | Лестницы | Деревянные марши | удовлетворительное |
| 12. | Прочие элементы | Крыльца деревянные | удовлетворительное |

_____________ Начальник ПТО МКУ «УЖКХ г. Когалыма» А.В.Кудла

(подпись)

М.П.	«   »_______________2022

АКТ

о состоянии общего имущества в многоквартирном доме по адресу:

г. Когалым, ул. Фестивальная, дом.10

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | г. Когалым, ул. Фестивальная, д.10 |
| --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) - инвентарный номер | - |
| 3. Серия, тип постройки | многоквартирный жилой дом |
| 4. Год постройки | 1986 год |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | нет |
| 6. Степень фактического износа | 70,00 % |
| 7. Год последнего капитального ремонта | нет |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | нет |
| 9. Количество этажей | 2 |
| 10. Наличие подвала | нет |
| 11. Наличие цокольного этажа | нет |
| 12. Наличие мансарды | нет |
| 13. Наличие мезонина | нет |
| 14. Количество квартир | 16 |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | нет |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | Постановление Администрации города Когалыма от 22.07.2013 №2152 |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | нет |
| 18. Строительный объем | 3 202,38 куб. м. |
| 19. Площадь: |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 1 067,46 кв. м. |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 894,60 кв. м. |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - |
| 20. Количество лестниц | 2 |
| 21. Уборочная площадь лестниц | 80,90 кв.м. |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | 69,00 кв.м. |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | 1 120,00 кв.м. |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | 5 159,80 кв. м. |
| 25. Кадастровый номер земельного участка | - |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Железобетонные столбы | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Деревянные, сборно-щитовые | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | Деревянные, сборно-щитовые | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | Чердачные | Деревянные, утепленные | удовлетворительное |
|  | Междуэтажные | Деревянные, утепленные | удовлетворительное |
|  | Подвальные | Деревянные, утепленные | удовлетворительное |
| 5. | Крыша | Материал кровли – металлические профилированные листы | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Деревянные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | Окна | Деревянные с тройным остеклением | удовлетворительное |
|  | Двери | Деревянные | удовлетворительное |
| 8. | Отделка: |  |  |
|  | Внутренняя | Окраска, побелка | удовлетворительное |
|  | Наружная |  | удовлетворительное |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | Ванны | Предусмотрены | удовлетворительное |
|  | Напольные эл. плиты | Предусмотрены | удовлетворительное |
|  | Радио | Не предусмотрено |  |
|  | Телефон | Предусмотрены |  |
|  | Телевидение | Антенна общего пользования | удовлетворительное |
|  | Мусоропровод | Отсутствует |  |
|  | Лифты | Отсутствует |  |
|  | Вентиляция | Вытяжная с естественным побуждением | удовлетворительное |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | Электроосвещение | Проводка открытая | удовлетворительное |
|  | Холодное водоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | Горячее водоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | Водоотведение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | Отопление | Централизованное | удовлетворительное |
| 11. | Лестницы | Деревянные марши | удовлетворительное |
| 12. | Прочие элементы | Крыльца деревянные | удовлетворительное |

_____________ Начальник ПТО МКУ «УЖКХ г. Когалыма» А.В.Кудла

(подпись)

М.П.	«   »_______________2022

АКТ

о состоянии общего имущества в многоквартирном доме по адресу:

г. Когалым, ул. Фестивальная, дом.11

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | г. Когалым, ул. Фестивальная, д.11 |
| --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) - инвентарный номер | - |
| 3. Серия, тип постройки | многоквартирный жилой дом |
| 4. Год постройки | 1985 год |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | нет |
| 6. Степень фактического износа | 70,00 % |
| 7. Год последнего капитального ремонта | нет |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | нет |
| 9. Количество этажей | 2 |
| 10. Наличие подвала | нет |
| 11. Наличие цокольного этажа | нет |
| 12. Наличие мансарды | нет |
| 13. Наличие мезонина | нет |
| 14. Количество квартир | 16 |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | нет |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | Постановление Администрации города Когалыма от 22.07.2013 №2152 |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | нет |
| 18. Строительный объем | 3 400,95 куб. м. |
| 19. Площадь: |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 1 133,65 кв. м. |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 913,30 кв. м. |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - |
| 20. Количество лестниц | 2 |
| 21. Уборочная площадь лестниц | 196,30 кв.м. |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | 00,00 кв.м. |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | 1 122,00 кв.м. |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | 5 139,90 кв. м. |
| 25. Кадастровый номер земельного участка | - |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Железобетонные столбы | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Деревянные, сборно-щитовые | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | Деревянные, сборно-щитовые | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | Чердачные | Деревянные, утепленные | удовлетворительное |
|  | Междуэтажные | Деревянные, утепленные | удовлетворительное |
|  | Подвальные | Деревянные, утепленные | удовлетворительное |
| 5. | Крыша | Материал кровли – металлические профилированные листы | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Деревянные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | Окна | Деревянные с тройным остеклением | удовлетворительное |
|  | Двери | Деревянные | удовлетворительное |
| 8. | Отделка: |  |  |
|  | Внутренняя | Окраска, побелка | удовлетворительное |
|  | Наружная |  | удовлетворительное |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | Ванны | Предусмотрены | удовлетворительное |
|  | Напольные эл. плиты | Предусмотрены | удовлетворительное |
|  | Радио | Не предусмотрено |  |
|  | Телефон | Предусмотрены |  |
|  | Телевидение | Антенна общего пользования | удовлетворительное |
|  | Мусоропровод | Отсутствует |  |
|  | Лифты | Отсутствует |  |
|  | Вентиляция | Вытяжная с естественным побуждением | удовлетворительное |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | Электроосвещение | Проводка открытая | удовлетворительное |
|  | Холодное водоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | Горячее водоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | Водоотведение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | Отопление | Централизованное | удовлетворительное |
| 11. | Лестницы | Деревянные марши | удовлетворительное |
| 12. | Прочие элементы | Крыльца деревянные | удовлетворительное |

_____________ Начальник ПТО МКУ «УЖКХ г. Когалыма» А.В.Кудла

(подпись)

М.П.	«   »_______________2022

АКТ

о состоянии общего имущества в многоквартирном доме по адресу:

г. Когалым, ул. Фестивальная, дом.12

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | г. Когалым, ул. Фестивальная, д.12 |
| --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) - инвентарный номер | - |
| 3. Серия, тип постройки | многоквартирный жилой дом |
| 4. Год постройки | 1987 год |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | нет |
| 6. Степень фактического износа | 89,22 % |
| 7. Год последнего капитального ремонта | нет |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | Постановление Администрации города Когалыма от 22.07.2013 №2152 |
| 9. Количество этажей | 2 |
| 10. Наличие подвала | нет |
| 11. Наличие цокольного этажа | нет |
| 12. Наличие мансарды | нет |
| 13. Наличие мезонина | нет |
| 14. Количество квартир | 8 |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | нет |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | нет |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | нет |
| 18. Строительный объем | 1 795,80 куб. м. |
| 19. Площадь: |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 598,60 кв. м. |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 519,70 кв. м. |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - |
| 20. Количество лестниц | 2 |
| 21. Уборочная площадь лестниц | 78,90 кв.м. |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | 00,00 кв.м. |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | 560,00 кв.м. |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | 2 175,00 кв. м. |
| 25. Кадастровый номер земельного участка | 86:17:0010302:64 |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Железобетонные столбы | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Деревянные, сборно-щитовые | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | Деревянные, сборно-щитовые | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | Чердачные | Деревянные, утепленные | удовлетворительное |
|  | Междуэтажные | Деревянные, утепленные | удовлетворительное |
|  | Подвальные | Деревянные, утепленные | удовлетворительное |
| 5. | Крыша | Материал кровли – волнистые асбестоцементные листы | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Деревянные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | Окна | Деревянные с тройным остеклением | удовлетворительное |
|  | Двери | Деревянные | удовлетворительное |
| 8. | Отделка: |  |  |
|  | Внутренняя | Окраска, побелка | удовлетворительное |
|  | Наружная |  | удовлетворительное |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | Ванны | Предусмотрены | удовлетворительное |
|  | Напольные эл. плиты | Предусмотрены | удовлетворительное |
|  | Радио | Не предусмотрено |  |
|  | Телефон | Предусмотрены |  |
|  | Телевидение | Антенна общего пользования | удовлетворительное |
|  | Мусоропровод | Отсутствует |  |
|  | Лифты | Отсутствует |  |
|  | Вентиляция | Вытяжная с естественным побуждением | удовлетворительное |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | Электроосвещение | Проводка открытая | удовлетворительное |
|  | Холодное водоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | Горячее водоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | Водоотведение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | Отопление | Централизованное | удовлетворительное |
| 11. | Лестницы | Деревянные марши | удовлетворительное |
| 12. | Прочие элементы | Крыльца деревянные | удовлетворительное |

_____________ Начальник ПТО МКУ «УЖКХ г. Когалыма» А.В.Кудла

(подпись)

М.П.	«   »_______________2022

АКТ

о состоянии общего имущества в многоквартирном доме по адресу:

г. Когалым, ул. Фестивальная, дом.13

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | г. Когалым, ул. Фестивальная, д.13 |
| --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) - инвентарный номер | - |
| 3. Серия, тип постройки | многоквартирный жилой дом |
| 4. Год постройки | 1993 год |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | нет |
| 6. Степень фактического износа | 70,00 % |
| 7. Год последнего капитального ремонта | нет |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | нет |
| 9. Количество этажей | 2 |
| 10. Наличие подвала | нет |
| 11. Наличие цокольного этажа | нет |
| 12. Наличие мансарды | нет |
| 13. Наличие мезонина | нет |
| 14. Количество квартир | 18 |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | нет |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | Постановление Администрации города Когалыма от 22.07.2013 №2152 |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | нет |
| 18. Строительный объем | 3 211,17 куб. м. |
| 19. Площадь: |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 1 070,39 кв. м. |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 864,49 кв. м. |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - |
| 20. Количество лестниц | 3 |
| 21. Уборочная площадь лестниц | 205,90 кв.м. |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | 00,00 кв.м. |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | 1 200,20 кв.м. |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | 4 992,90 кв. м. |
| 25. Кадастровый номер земельного участка | - |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Железобетонные столбы | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Деревянные, сборно-щитовые | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | Деревянные, сборно-щитовые | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | Чердачные | Деревянные, утепленные | удовлетворительное |
|  | Междуэтажные | Деревянные, утепленные | удовлетворительное |
|  | Подвальные | Деревянные, утепленные | удовлетворительное |
| 5. | Крыша | Материал кровли – волнистые асбестоцементные листы | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Деревянные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | Окна | Деревянные с тройным остеклением | удовлетворительное |
|  | Двери | Деревянные | удовлетворительное |
| 8. | Отделка: |  |  |
|  | Внутренняя | Окраска, побелка | удовлетворительное |
|  | Наружная |  | удовлетворительное |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | Ванны | Предусмотрены | удовлетворительное |
|  | Напольные эл. плиты | Предусмотрены | удовлетворительное |
|  | Радио | Не предусмотрено |  |
|  | Телефон | Предусмотрены |  |
|  | Телевидение | Антенна общего пользования | удовлетворительное |
|  | Мусоропровод | Отсутствует |  |
|  | Лифты | Отсутствует |  |
|  | Вентиляция | Вытяжная с естественным побуждением | удовлетворительное |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | Электроосвещение | Проводка открытая | удовлетворительное |
|  | Холодное водоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | Горячее водоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | Водоотведение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | Отопление | Централизованное | удовлетворительное |
| 11. | Лестницы | Деревянные марши | удовлетворительное |
| 12. | Прочие элементы | Крыльца деревянные | удовлетворительное |

_____________ Начальник ПТО МКУ «УЖКХ г. Когалыма» А.В.Кудла

(подпись)

М.П.	«   »_______________2022

АКТ

о состоянии общего имущества в многоквартирном доме по адресу:

г. Когалым, ул. Фестивальная, дом.14

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | г. Когалым, ул. Фестивальная, д.14 |
| --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) - инвентарный номер | - |
| 3. Серия, тип постройки | многоквартирный жилой дом |
| 4. Год постройки | 1986 год |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | нет |
| 6. Степень фактического износа | 70,00 % |
| 7. Год последнего капитального ремонта | нет |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | нет |
| 9. Количество этажей | 2 |
| 10. Наличие подвала | нет |
| 11. Наличие цокольного этажа | нет |
| 12. Наличие мансарды | нет |
| 13. Наличие мезонина | нет |
| 14. Количество квартир | 16 |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | нет |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | Постановление Администрации города Когалыма от 22.07.2013 №2152 |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | нет |
| 18. Строительный объем | 1 660,20 куб. м. |
| 19. Площадь: |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 553,40 кв. м. |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 441,50 кв. м. |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - |
| 20. Количество лестниц | 1 |
| 21. Уборочная площадь лестниц | 29,60 кв.м. |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | 49,30 кв.м. |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | 489,40 кв.м. |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | - |
| 25. Кадастровый номер земельного участка | - |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Железобетонные столбы | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Деревянные, сборно-щитовые | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | Деревянные, сборно-щитовые | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | Чердачные | Деревянные, утепленные | удовлетворительное |
|  | Междуэтажные | Деревянные, утепленные | удовлетворительное |
|  | Подвальные | Деревянные, утепленные | удовлетворительное |
| 5. | Крыша | Материал кровли – волнистые асбестоцементные листы | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Деревянные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | Окна | Деревянные с тройным остеклением | удовлетворительное |
|  | Двери | Деревянные | удовлетворительное |
| 8. | Отделка: |  |  |
|  | Внутренняя | Окраска, побелка | удовлетворительное |
|  | Наружная |  | удовлетворительное |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | Ванны | Предусмотрены | удовлетворительное |
|  | Напольные эл. плиты | Предусмотрены | удовлетворительное |
|  | Радио | Не предусмотрено |  |
|  | Телефон | Предусмотрены |  |
|  | Телевидение | Антенна общего пользования | удовлетворительное |
|  | Мусоропровод | Отсутствует |  |
|  | Лифты | Отсутствует |  |
|  | Вентиляция | Вытяжная с естественным побуждением | удовлетворительное |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | Электроосвещение | Проводка открытая | удовлетворительное |
|  | Холодное водоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | Горячее водоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | Водоотведение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | Отопление | Централизованное | удовлетворительное |
| 11. | Лестницы | Деревянные марши | удовлетворительное |
| 12. | Прочие элементы | Крыльца деревянные | удовлетворительное |

_____________ Начальник ПТО МКУ «УЖКХ г. Когалыма» А.В.Кудла

(подпись)

М.П.	«   »_______________2022

АКТ

о состоянии общего имущества в многоквартирном доме по адресу:

г. Когалым, ул. Фестивальная, дом.17

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | г. Когалым, ул. Фестивальная, д.17 |
| --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) - инвентарный номер | - |
| 3. Серия, тип постройки | многоквартирный жилой дом |
| 4. Год постройки | 1986 год |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | нет |
| 6. Степень фактического износа | 70,00 % |
| 7. Год последнего капитального ремонта | нет |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | нет |
| 9. Количество этажей | 2 |
| 10. Наличие подвала | нет |
| 11. Наличие цокольного этажа | нет |
| 12. Наличие мансарды | нет |
| 13. Наличие мезонина | нет |
| 14. Количество квартир | 16 |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | нет |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | Постановление Администрации города Когалыма от 22.07.2013 №2152 |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | нет |
| 18. Строительный объем | 3 288,03 куб. м. |
| 19. Площадь: |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 1 096,01 кв. м. |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 898,00 кв. м. |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - |
| 20. Количество лестниц | 2 |
| 21. Уборочная площадь лестниц | 82,50 кв.м. |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | 91,40 кв.м. |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | 1 124,60 кв.м. |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | 5 017,20 |
| 25. Кадастровый номер земельного участка | - |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Железобетонные столбы | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Деревянные, сборно-щитовые | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | Деревянные, сборно-щитовые | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | Чердачные | Деревянные, утепленные | удовлетворительное |
|  | Междуэтажные | Деревянные, утепленные | удовлетворительное |
|  | Подвальные | Деревянные, утепленные | удовлетворительное |
| 5. | Крыша | Материал кровли – волнистые асбестоцементные листы | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Деревянные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | Окна | Деревянные с тройным остеклением | удовлетворительное |
|  | Двери | Деревянные | удовлетворительное |
| 8. | Отделка: |  |  |
|  | Внутренняя | Окраска, побелка | удовлетворительное |
|  | Наружная |  | удовлетворительное |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | Ванны | Предусмотрены | удовлетворительное |
|  | Напольные эл. плиты | Предусмотрены | удовлетворительное |
|  | Радио | Не предусмотрено |  |
|  | Телефон | Предусмотрены |  |
|  | Телевидение | Антенна общего пользования | удовлетворительное |
|  | Мусоропровод | Отсутствует |  |
|  | Лифты | Отсутствует |  |
|  | Вентиляция | Вытяжная с естественным побуждением | удовлетворительное |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | Электроосвещение | Проводка открытая | удовлетворительное |
|  | Холодное водоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | Горячее водоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | Водоотведение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | Отопление | Централизованное | удовлетворительное |
| 11. | Лестницы | Деревянные марши | удовлетворительное |
| 12. | Прочие элементы | Крыльца деревянные | удовлетворительное |

_____________ Начальник ПТО МКУ «УЖКХ г. Когалыма» А.В.Кудла

(подпись)

М.П.	«   »_______________2022

АКТ

о состоянии общего имущества в многоквартирном доме по адресу:

г. Когалым, ул. Фестивальная, дом.18

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | г. Когалым, ул. Фестивальная, д.18 |
| --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) - инвентарный номер | - |
| 3. Серия, тип постройки | многоквартирный жилой дом |
| 4. Год постройки | 1986 год |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | нет |
| 6. Степень фактического износа | 70,00 % |
| 7. Год последнего капитального ремонта | нет |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | нет |
| 9. Количество этажей | 2 |
| 10. Наличие подвала | нет |
| 11. Наличие цокольного этажа | нет |
| 12. Наличие мансарды | нет |
| 13. Наличие мезонина | нет |
| 14. Количество квартир | 8 |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | нет |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | Постановление Администрации города Когалыма от 22.07.2013 №2152 |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | нет |
| 18. Строительный объем | 2 950,11 куб. м. |
| 19. Площадь: |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 983,37 кв. м. |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 786,00 кв. м. |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - |
| 20. Количество лестниц | 2 |
| 21. Уборочная площадь лестниц | 82,50 кв.м. |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | 90,60 кв.м. |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | 1 124,00 кв.м. |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | 5 140,40 |
| 25. Кадастровый номер земельного участка | - |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Железобетонные столбы | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Деревянные, сборно-щитовые | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | Деревянные, сборно-щитовые | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | Чердачные | Деревянные, утепленные | удовлетворительное |
|  | Междуэтажные | Деревянные, утепленные | удовлетворительное |
|  | Подвальные | Деревянные, утепленные | удовлетворительное |
| 5. | Крыша | Материал кровли – металлические профилированные листы | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Деревянные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | Окна | Деревянные с тройным остеклением | удовлетворительное |
|  | Двери | Деревянные | удовлетворительное |
| 8. | Отделка: |  |  |
|  | Внутренняя | Окраска, побелка | удовлетворительное |
|  | Наружная |  | удовлетворительное |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | Ванны | Предусмотрены | удовлетворительное |
|  | Напольные эл. плиты | Предусмотрены | удовлетворительное |
|  | Радио | Не предусмотрено |  |
|  | Телефон | Предусмотрены |  |
|  | Телевидение | Антенна общего пользования | удовлетворительное |
|  | Мусоропровод | Отсутствует |  |
|  | Лифты | Отсутствует |  |
|  | Вентиляция | Вытяжная с естественным побуждением | удовлетворительное |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | Электроосвещение | Проводка открытая | удовлетворительное |
|  | Холодное водоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | Горячее водоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | Водоотведение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | Отопление | Централизованное | удовлетворительное |
| 11. | Лестницы | Деревянные марши | удовлетворительное |
| 12. | Прочие элементы | Крыльца деревянные | удовлетворительное |

_____________ Начальник ПТО МКУ «УЖКХ г. Когалыма» А.В.Кудла

(подпись)

М.П.	«   »_______________2022

АКТ

о состоянии общего имущества в многоквартирном доме по адресу:

г. Когалым, ул. Фестивальная, дом.19

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | г. Когалым, ул. Фестивальная, д.19 |
| --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) - инвентарный номер | - |
| 3. Серия, тип постройки | многоквартирный жилой дом |
| 4. Год постройки | 1987 год |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | нет |
| 6. Степень фактического износа | 70,00 % |
| 7. Год последнего капитального ремонта | нет |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | нет |
| 9. Количество этажей | 2 |
| 10. Наличие подвала | нет |
| 11. Наличие цокольного этажа | нет |
| 12. Наличие мансарды | нет |
| 13. Наличие мезонина | нет |
| 14. Количество квартир | 16 |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | нет |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | Постановление Администрации города Когалыма от 22.07.2013 №2152 |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | нет |
| 18. Строительный объем | 3 237,81 куб. м. |
| 19. Площадь: |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 1 079,27 кв. м. |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 881,90 кв. м. |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - |
| 20. Количество лестниц | 2 |
| 21. Уборочная площадь лестниц | 82,50 кв.м. |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | 90,60 кв.м. |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | 1 122,00 кв.м. |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | 5 150,40 |
| 25. Кадастровый номер земельного участка | - |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Железобетонные столбы | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Деревянные, сборно-щитовые | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | Деревянные, сборно-щитовые | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | Чердачные | Деревянные, утепленные | удовлетворительное |
|  | Междуэтажные | Деревянные, утепленные | удовлетворительное |
|  | Подвальные | Деревянные, утепленные | удовлетворительное |
| 5. | Крыша | Материал кровли – металлические профилированные листы | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Деревянные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | Окна | Деревянные с тройным остеклением | удовлетворительное |
|  | Двери | Деревянные | удовлетворительное |
| 8. | Отделка: |  |  |
|  | Внутренняя | Окраска, побелка | удовлетворительное |
|  | Наружная |  | удовлетворительное |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | Ванны | Предусмотрены | удовлетворительное |
|  | Напольные эл. плиты | Предусмотрены | удовлетворительное |
|  | Радио | Не предусмотрено |  |
|  | Телефон | Предусмотрены |  |
|  | Телевидение | Антенна общего пользования | удовлетворительное |
|  | Мусоропровод | Отсутствует |  |
|  | Лифты | Отсутствует |  |
|  | Вентиляция | Вытяжная с естественным побуждением | удовлетворительное |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | Электроосвещение | Проводка открытая | удовлетворительное |
|  | Холодное водоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | Горячее водоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | Водоотведение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | Отопление | Централизованное | удовлетворительное |
| 11. | Лестницы | Деревянные марши | удовлетворительное |
| 12. | Прочие элементы | Крыльца деревянные | удовлетворительное |

_____________ Начальник ПТО МКУ «УЖКХ г. Когалыма» А.В.Кудла

(подпись)

М.П.	«   »_______________2022

АКТ

о состоянии общего имущества в многоквартирном доме по адресу:

г. Когалым, ул. Фестивальная, дом.20

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | г. Когалым, ул. Фестивальная, д.20 |
| --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) - инвентарный номер | - |
| 3. Серия, тип постройки | многоквартирный жилой дом |
| 4. Год постройки | 1987 год |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | нет |
| 6. Степень фактического износа | 70,00 % |
| 7. Год последнего капитального ремонта | нет |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | нет |
| 9. Количество этажей | 2 |
| 10. Наличие подвала | нет |
| 11. Наличие цокольного этажа | нет |
| 12. Наличие мансарды | нет |
| 13. Наличие мезонина | нет |
| 14. Количество квартир | 16 |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | нет |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | Постановление Администрации города Когалыма от 22.07.2013 №2152 |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | нет |
| 18. Строительный объем | 3 250,80 куб. м. |
| 19. Площадь: |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 1 083,60 кв. м. |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 907,60 кв. м. |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - |
| 20. Количество лестниц | 1 |
| 21. Уборочная площадь лестниц | 176,00 кв.м. |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | 0,00 кв.м. |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | 1 122,00 кв.м. |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | 5 161,70 |
| 25. Кадастровый номер земельного участка | - |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Железобетонные столбы | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Деревянные, сборно-щитовые | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | Деревянные, сборно-щитовые | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | Чердачные | Деревянные, утепленные | удовлетворительное |
|  | Междуэтажные | Деревянные, утепленные | удовлетворительное |
|  | Подвальные | Деревянные, утепленные | удовлетворительное |
| 5. | Крыша | Материал кровли – металлические профилированные листы | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Деревянные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | Окна | Деревянные с тройным остеклением | удовлетворительное |
|  | Двери | Деревянные | удовлетворительное |
| 8. | Отделка: |  |  |
|  | Внутренняя | Окраска, побелка | удовлетворительное |
|  | Наружная |  | удовлетворительное |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | Ванны | Предусмотрены | удовлетворительное |
|  | Напольные эл. плиты | Предусмотрены | удовлетворительное |
|  | Радио | Не предусмотрено |  |
|  | Телефон | Предусмотрены |  |
|  | Телевидение | Антенна общего пользования | удовлетворительное |
|  | Мусоропровод | Отсутствует |  |
|  | Лифты | Отсутствует |  |
|  | Вентиляция | Вытяжная с естественным побуждением | удовлетворительное |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | Электроосвещение | Проводка открытая | удовлетворительное |
|  | Холодное водоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | Горячее водоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | Водоотведение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | Отопление | Централизованное | удовлетворительное |
| 11. | Лестницы | Деревянные марши | удовлетворительное |
| 12. | Прочие элементы | Крыльца деревянные | удовлетворительное |

_____________ Начальник ПТО МКУ «УЖКХ г. Когалыма» А.В.Кудла

(подпись)

М.П.	«   »_______________2022

АКТ

о состоянии общего имущества в многоквартирном доме по адресу:

г. Когалым, ул. Фестивальная, дом.21

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | г. Когалым, ул. Фестивальная, д.21 |
| --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) - инвентарный номер | - |
| 3. Серия, тип постройки | многоквартирный жилой дом |
| 4. Год постройки | 1986 год |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | нет |
| 6. Степень фактического износа | 70,00 % |
| 7. Год последнего капитального ремонта | нет |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | нет |
| 9. Количество этажей | 2 |
| 10. Наличие подвала | нет |
| 11. Наличие цокольного этажа | нет |
| 12. Наличие мансарды | нет |
| 13. Наличие мезонина | нет |
| 14. Количество квартир | 16 |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | нет |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | Постановление Администрации города Когалыма от 22.07.2013 №2152 |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | нет |
| 18. Строительный объем | 3 341,70 куб. м. |
| 19. Площадь: |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 1 113,90 кв. м. |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 894,20 кв. м. |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - |
| 20. Количество лестниц | 2 |
| 21. Уборочная площадь лестниц | 195,50 кв.м. |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | 0,00 кв.м. |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | 1 122,00 кв.м. |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | 4 965,20 |
| 25. Кадастровый номер земельного участка | - |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Железобетонные столбы | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Деревянные, сборно-щитовые | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | Деревянные, сборно-щитовые | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | Чердачные | Деревянные, утепленные | удовлетворительное |
|  | Междуэтажные | Деревянные, утепленные | удовлетворительное |
|  | Подвальные | Деревянные, утепленные | удовлетворительное |
| 5. | Крыша | Материал кровли – металлические профилированные листы | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Деревянные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | Окна | Деревянные с тройным остеклением | удовлетворительное |
|  | Двери | Деревянные | удовлетворительное |
| 8. | Отделка: |  |  |
|  | Внутренняя | Окраска, побелка | удовлетворительное |
|  | Наружная |  | удовлетворительное |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | Ванны | Предусмотрены | удовлетворительное |
|  | Напольные эл. плиты | Предусмотрены | удовлетворительное |
|  | Радио | Не предусмотрено |  |
|  | Телефон | Предусмотрены |  |
|  | Телевидение | Антенна общего пользования | удовлетворительное |
|  | Мусоропровод | Отсутствует |  |
|  | Лифты | Отсутствует |  |
|  | Вентиляция | Вытяжная с естественным побуждением | удовлетворительное |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | Электроосвещение | Проводка открытая | удовлетворительное |
|  | Холодное водоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | Горячее водоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | Водоотведение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | Отопление | Централизованное | удовлетворительное |
| 11. | Лестницы | Деревянные марши | удовлетворительное |
| 12. | Прочие элементы | Крыльца деревянные | удовлетворительное |

_____________ Начальник ПТО МКУ «УЖКХ г. Когалыма» А.В.Кудла

(подпись)

М.П.	«   »_______________2022

АКТ

о состоянии общего имущества в многоквартирном доме по адресу:

г. Когалым, ул. Фестивальная, дом.23

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | г. Когалым, ул. Фестивальная, д.23 |
| --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) - инвентарный номер | - |
| 3. Серия, тип постройки | многоквартирный жилой дом |
| 4. Год постройки | 1986 год |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | нет |
| 6. Степень фактического износа | 70,00 % |
| 7. Год последнего капитального ремонта | нет |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | нет |
| 9. Количество этажей | 2 |
| 10. Наличие подвала | нет |
| 11. Наличие цокольного этажа | нет |
| 12. Наличие мансарды | нет |
| 13. Наличие мезонина | нет |
| 14. Количество квартир | 16 |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | нет |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | Постановление Администрации города Когалыма от 22.07.2013 №2152 |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | нет |
| 18. Строительный объем | 3 338,91 куб. м. |
| 19. Площадь: |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 1 112,97 кв. м. |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 916,50 кв. м. |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - |
| 20. Количество лестниц | 2 |
| 21. Уборочная площадь лестниц | 86,20 кв.м. |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | 86,10 кв.м. |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | 1 122,80 кв.м. |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | 5 185,90 |
| 25. Кадастровый номер земельного участка | - |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Железобетонные столбы | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Деревянные, сборно-щитовые | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | Деревянные, сборно-щитовые | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | Чердачные | Деревянные, утепленные | удовлетворительное |
|  | Междуэтажные | Деревянные, утепленные | удовлетворительное |
|  | Подвальные | Деревянные, утепленные | удовлетворительное |
| 5. | Крыша | Материал кровли – металлические профилированные листы | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Деревянные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | Окна | Деревянные с тройным остеклением | удовлетворительное |
|  | Двери | Деревянные | удовлетворительное |
| 8. | Отделка: |  |  |
|  | Внутренняя | Окраска, побелка | удовлетворительное |
|  | Наружная |  | удовлетворительное |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | Ванны | Предусмотрены | удовлетворительное |
|  | Напольные эл. плиты | Предусмотрены | удовлетворительное |
|  | Радио | Не предусмотрено |  |
|  | Телефон | Предусмотрены |  |
|  | Телевидение | Антенна общего пользования | удовлетворительное |
|  | Мусоропровод | Отсутствует |  |
|  | Лифты | Отсутствует |  |
|  | Вентиляция | Вытяжная с естественным побуждением | удовлетворительное |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | Электроосвещение | Проводка открытая | удовлетворительное |
|  | Холодное водоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | Горячее водоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | Водоотведение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | Отопление | Централизованное | удовлетворительное |
| 11. | Лестницы | Деревянные марши | удовлетворительное |
| 12. | Прочие элементы | Крыльца деревянные | удовлетворительное |

_____________ Начальник ПТО МКУ «УЖКХ г. Когалыма» А.В.Кудла

(подпись)

М.П.	«   »_______________2022

АКТ

о состоянии общего имущества в многоквартирном доме по адресу:

г. Когалым, ул. Фестивальная, дом.28

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | г. Когалым, ул. Фестивальная, д.28 |
| --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) - инвентарный номер | - |
| 3. Серия, тип постройки | многоквартирный жилой дом |
| 4. Год постройки | 1990 год |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | нет |
| 6. Степень фактического износа | 70,00 % |
| 7. Год последнего капитального ремонта | нет |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | нет |
| 9. Количество этажей | 2 |
| 10. Наличие подвала | нет |
| 11. Наличие цокольного этажа | нет |
| 12. Наличие мансарды | нет |
| 13. Наличие мезонина | нет |
| 14. Количество квартир | 27 |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | нет |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | Постановление Администрации города Когалыма от 22.07.2013 №2152 |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | нет |
| 18. Строительный объем | 2 365,50 куб. м. |
| 19. Площадь: |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 788,50 кв. м. |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 545,4 кв. м. |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - |
| 20. Количество лестниц | 2 |
| 21. Уборочная площадь лестниц | 59,60 кв.м. |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | 182,50 кв.м. |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | 721,70 кв.м. |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | 2 741,20 |
| 25. Кадастровый номер земельного участка | - |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Железобетонные столбы | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Деревянные, сборно-щитовые | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | Деревянные, сборно-щитовые | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | Чердачные | Деревянные, утепленные | удовлетворительное |
|  | Междуэтажные | Деревянные, утепленные | удовлетворительное |
|  | Подвальные | Деревянные, утепленные | удовлетворительное |
| 5. | Крыша | Материал кровли – металлические профилированные листы | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Деревянные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | Окна | Деревянные с тройным остеклением | удовлетворительное |
|  | Двери | Деревянные | удовлетворительное |
| 8. | Отделка: |  |  |
|  | Внутренняя | Окраска, побелка | удовлетворительное |
|  | Наружная |  | удовлетворительное |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | Ванны | Не предусмотрены |  |
|  | Напольные эл. плиты | Предусмотрены | удовлетворительное |
|  | Радио | Не предусмотрено |  |
|  | Телефон | Предусмотрены |  |
|  | Телевидение | Антенна общего пользования | удовлетворительное |
|  | Мусоропровод | Отсутствует |  |
|  | Лифты | Отсутствует |  |
|  | Вентиляция | Вытяжная с естественным побуждением | удовлетворительное |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | Электроосвещение | Проводка открытая | удовлетворительное |
|  | Холодное водоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | Горячее водоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | Водоотведение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | Отопление | Централизованное | удовлетворительное |
| 11. | Лестницы | Деревянные марши | удовлетворительное |
| 12. | Прочие элементы | Крыльца деревянные | удовлетворительное |

_____________ Начальник ПТО МКУ «УЖКХ г. Когалыма» А.В.Кудла

(подпись)

М.П.	«   »_______________2022