Приложение №10

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

по отбору управляющей организации на

управление многоквартирным домом,

не выбравшим способ управления

многоквартирным домом по адресу:

г. Когалым, ул. Рижская, д.7

реестровый номер №37-ЖК

Приложение №3

к договору на управление

многоквартирным домом

от «___»_____________20__ г. №____

УТВЕРЖДАЮ

Директор

муниципального казенного учреждения

«Управление жилищно-коммунального

хозяйства города Когалым

_______________ И.А.Хуморов

628481, г. Когалым,

ул.Дружбы народов д.7, 1-й этаж

тел. (34667) 2-92-04

e-mail:  glonass1@yandex.ru

от «___»______________20__ г.

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Когалым, ул. Рижская, д.7.

Общая площадь жилых помещений в МКД – 95,50 кв.м.

| № п/п | Перечень работ | Периодичность выполнения работ в год | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на управление многоквартирным домом |  | 4171,44 | 3,640 |
| 2 | Содержание многоквартирного дома |  | 23 634,83 | 20,624 |
| 2.1 | Содержание несущих конструкций |  | 2 300,305 | 2,007 |
| 2.1.1 | Фундамент |  | 3,78 | 0,003 |
|  | Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений. Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением признаков неравномерных осадок фундаментов, поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания. | 2 раза в год | 3,78 | 0,003 |
| 2.1.2 | Техническое подполье |  | 358,98 | 0,313 |
|  | Проверка температурно-влажностного режима технического подполья | постоянно | 293,72 | 0,256 |
|  | Проверка состояния помещения технического подполья: | постоянно |  |  |
|  | Принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение | постоянно | 48,53 | 0,042 |
|  | Принятие мер, обеспечивающих вентиляцию в соответствии с проектными требованиями | постоянно | 0,09 | 0,00008 |
|  | Контроль за состоянием дверей в техническом подполье и состоянием запорных устройств дверей с устранением выявленных неисправностей. | постоянно | 16,64 | 0,015 |
| 2.1.3 | Стены (фасад) |  | 572,31 | 0,499 |
|  | Осмотр фасадов. Выявление дефектов крепления, врубок, перекоса, отклонения от вертикали, наличия участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки | 2 раза в год | 572,31 | 0,499 |
| 2.1.4 | Перекрытия |  | 59,25 | 0,052 |
|  | Осмотр перекрытий, выявление зыбкости перекрытия, целостности несущих деревянных конструкций и мест их опирания, следов протечек, поражение гнилью деревянные элементов | 2 раза в год | 59,25 | 0,052 |
| 2.1.5 | Кровля |  | 1 305,98 | 1,140 |
|  | Осмотр всех элементов кровли, проверка на отсутствие протечек | 2 раза в год | 160,10 | 0,140 |
|  | Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке | 2 раза в год | 185,31 | 0,162 |
|  | Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, повреждений слуховых окон, выхода на крышу | 2 раза в год | 929,06 | 0,811 |
|  | Проверка и при необходимости очистка кровли от мусора, грязи и наледи | по мере необходимости | 31,52 | 0,028 |
| 2.2 | Содержание оборудования и систем инженерно-технического обеспечения |  | 8 239,167 | 7,190 |
| 2.2.1 | Вентиляция |  | 52,95 | 0,046 |
|  | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 раз в год | 52,95 | 0,046 |
| 2.2.2 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирном доме |  | 2 863,05 | 2,498 |
|  | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматура, разводящих трубопроводов | по мере необходимости но не реже 1 раза в год | 1 138,32 | 0,993 |
|  | Восстановление работоспособности (ремонт, замена) запорной арматуры и отопительных приборов | по мере необходимости | 215,56 | 0,188 |
|  | Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов | постоянно | 322,03 | 0,281 |
|  | Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации | постоянно | 23,95 | 0,021 |
|  | Промывка участка водопровода | 1 раз в год | 1 154,02 | 1,007 |
|  | Прочистка канализационного лежака | 1 раз в год | 9,17 | 0,008 |
| 2.2.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирном доме |  | 4 606,92 | 4,020 |
|  | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 раз в год | 153,56 | 0,134 |
|  | Регулировка и наладка систем отопления | 1 раз в год | 1 303,00 | 1,137 |
|  | Испытание на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода, системы отопления | 1 раз в год | 485,90 | 0,424 |
|  | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 1 раз в год | 277,33 | 0,242 |
|  | Ликвидация воздушных пробок в системы отопления | 1 раз в год | 45,84 | 0,040 |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов | 1 раз в год | 103,14 | 0,090 |
|  | Аварийно-диспетчерское обслуживание | постоянно | 2 238,14 | 1,953 |
| 2.2.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме |  | 716,25 | 0,625 |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования | 1 раз в год | 716,25 | 0,625 |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |  |  |
| 2.3 | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  | 14205,81 | 12,396 |
|  | Очистка контейнерной площадки в холодный период | ежедневно | 6038,27 | 5,269 |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно | 3 471,23 | 3,029 |
|  | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | по мере необходимости | 1 088,70 | 0,950 |
|  | Вывоз твердых бытовых отходов | 1 раз в день | 3 607,61 | 3,148 |
|  | Вывоз крупногабаритного мусора | постоянно | 0,01 | 0,00001 |
| 3. | Текущий ремонт многоквартирного дома |  | 7727,33 | 5,774 |
|  | Ремонт цоколя, отмостки | 1608,84 | 1,404 | 1,404 |
|  | Ремонт двухскатной кровли отдельными местами | 4588,58 | 3,035 | 3,035 |
|  | Ремонт трубопроводов внутридомовой системы водоснабжения | 591,34 | 0,516 | 0,516 |
|  | Ремонт трубопроводов внутридомовой системы теплоснабжения | 284,21 | 0,248 | 0,248 |
|  | Ремонт трубопроводов внутридомовой системы канализации | 652,07 | 0,569 | 0,569 |
|  | Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | 2,29 | 0,002 | 0,002 |
|  | ИТОГО: |  | 36637,62 | 31,97 |

Примечание:

Текущий ремонт производится по элементам здания или его составным частям с периодичностью, обеспечивающей эффективную эксплуатацию жилого здания с момента завершения его строительства до момента постановки на капитальный ремонт.

Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации зданий и объектов до постановки на капитальный ремонт указана в Ведомственных строительных нормах ВСН 58-88 (р).