Приложение №9

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

по отбору управляющей организации для

управления многоквартирным домом по адресу

город Когалым улица Комсомольская, дом 10А,

реестровый номер №36-ЖК

Приложение №2

к договору на управление

введенным в эксплуатацию

многоквартирным домом

от «___»_____________20__ г. №____

УТВЕРЖДАЮ

Директор

муниципального казенного учреждения

«Управление жилищно-коммунального

хозяйства города Когалым

_______________ И.А.Хуморов

628481, г. Когалым,

ул. Дружбы народов д.7, 1-й этаж

тел. (34667) 2-92-04

e-mail: glonass1@yandex.ru

от «___» ______________20__ г.

АКТ

о состоянии общего имущества в многоквартирном доме по адресу:

город Когалым, улица Комсомольская, дом 10А

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | город Когалым, улица Комсомольская, дом 10А |
| --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) - инвентарный номер |  |
| 3. Серия, тип постройки | Многоквартирный трехэтажный жилой дом |
| 4. Год постройки | 2017 |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | Нет |
| 6. Степень фактического износа | Нет |
| 7. Год последнего капитального ремонта | Нет |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | Нет |
| 9. Количество этажей | 3 |
| 10. Наличие подвала | Да |
| 11. Наличие цокольного этажа | Нет |
| 12. Наличие мансарды | Нет |
| 13. Наличие мезонина | Нет |
| 14. Количество квартир | 24 |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | Нет |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | Нет |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | Нет |
| 18. Строительный объем | 3907,17 м3 |
| 19. Площадь: |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 1278,3 м2 |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 1181,7 м2 |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 0,00 м2 |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 13,8 м2 |
| 20. Количество лестниц | 2 |
| 21. Уборочная площадь лестниц | 119,42 м2 |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | 69,02 м2 |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | 92,99 м2 |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | 4 733 м2 |
| 25. Кадастровый номер земельного участка | 86-301000-405-2017 |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Фундаменты свайные | Хорошее |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Наружные и внутренние несущие стены - пенобетон | Хорошее |
| 3. | Перегородки | Межквартирные перегородки – легкобетонные блоки (Ячеистый бетон D 700M35/F35), толщиной 250 мм. | Хорошее |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | Чердачные | монолитные | Хорошее |
|  | Межэтажные | монолитные | Хорошее |
|  | Подвальные | монолитные | Хорошее |
| 5. | Крыша | металлочерепица | Хорошее |
| 6. | Полы | Из керамической плитки с нескользкой поверхностью | Хорошее |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | Окна | ПВХ конструкции, витражи из алюминиевого профиля | Хорошее |
|  | Двери | Двери входные и тамбурные – металлические глухие утепленные с приборами автоматического закрывания с порошковым покрытием и деревянные усиленные с отделкой текстурной бумагой с приборами автоматического закрывания. | Хорошее |
| 8. | Отделка: |  |  |
|  | Внутренняя | Стены – окраска цветной краской ВД-АК | Хорошее |
|  | Наружная | Утеплитель – плиты минераловатные, облицовочный силикатный кирпич | Хорошее |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | Ванны | Стальные ванны с заземлением | Хорошее |
|  | Напольные эл. плиты | Нет |  |
|  | Радио | Нет |  |
|  | Телефон | По вертикальным кабельным каналам со свободно выделяемыми волокнами | Хорошее |
|  | Телевидение | Мачта МТ-6 с приемными антеннами | Хорошее |
|  | Мусоропровод | Нет |  |
|  | Лифты | Нет | Хорошее |
|  | Вентиляция | Вытяжная с естественным побуждением из кухонь, санузлов и ванных комнат через регулируемые решетки ВР-Г | Хорошее |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | Электроосвещение | Кабели ВВГнг-LS в полиэтиленовых трубах в штрабе срыто в стенах лестничной клетки | Хорошее |
|  | Холодное и горячее водоснабжение | Горячее водоснабжение осуществляется от нагревателя, установленного в ИТП с циркуляцией магистральных горячего водопровода. Холодное водоснабжения от существующих сетей. Материал магистральных трубопроводов - из оцинкованных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75. Стояки, разводящие сети по санузлам - трубы из полипропилена RP-R 80 SDR11. | Хорошее |
|  | Водоотведение | Отведение бытовых сточных вод предусматривается по самотечной канализационной сети с помощью семи последовательно расположенных существующих канализационных насосных станций перекачки. Магистральные трубопроводы в подвале, стояки – из труб полипропиленовых, разводка в квартире из труб НПВХ | Хорошее |
|  | Отопление | Система отопления двухтрубная тупиковая, с нижней разводкой трубопроводов в подвале. Трубопроводы отопления – стальные водогазопроводные трубы. | Хорошее |
| 11. | Лестницы | Из плоских железобетонных маршей серии 1.151.1-7 по железобетонным балкам с площадками из пустотных плит | Хорошее |
| 12. | Прочие элементы |  |  |
|  | Детская площадка | Качалка-балансир, детский игровой комплекс, песочница, стол со скамьями, горка размещенные на прилегающей территории площадью 58 м2 | Хорошее |

_____________ Инженер 2 категории ПТО МКУ «УЖКХ г. Когалыма» Осинцева Т.Н.

(подпись)

"___" ______________ 2018 г.