## Лист2
Приложение №10
к конкурсной документации
по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом,
не выбравшим способ управления многоквартирным домом по адресу: г. Когалым, пр. Шмидта, д.26 реестровый номер №48-ЖК
Приложение №3
к договору управления
многоквартирным домом,
от «___»_____________20__ г. №____
УТВЕРЖДАЮ
Директор
муниципального казенного учреждения
«Управление жилищно-коммунального
хозяйства города Когалыма
_______________ А.Т.Бутаев
628481, г. Когалым,
ул.Дружбы народов д.7, 1-й этаж
тел.93827 | [6 empty] | тел. (34667) 2-92-04
e-mail: glonass1@yandex.ru
от «___»______________20__ г.
№ п/п | Наименование работ и услуг | Измеритель | Количество | Периодичность выполнения работ/услуг в год | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц)
| Расходы на управление |  |  |  | 89023.2 | 1.75
Содержание многоквартирного дома |  |  |  |  | 0 | 40.82
1 | Конструктивные элементы многоквартирного дома |  |  |  | 0 | 14.404
1.1 | Кровля |  |  |  | 0 | 0.16
1.1.1 | плановые и внеплановые осмотры кровли с составлением дефектных ведомостей | м2 | 637 | 1 | 0 | 0.02
1.1.2 | прочистка внутреннего водостока и водоприемных воронок до выпуска | шт. | 4 | 2 | 0 | 0.02
1.1.3 | очистка кровли от мусора | м2 | 637 | 2 | 0 | 0.12
1.2 | Фасады |  |  |  | 0 | 0.232
1.2.1 | плановые и внеплановые осмотры фасадов, отмосток с составлением дефектных ведомостей | м2 | 4239.2 | 2 | 0 | 0.23
1.2.2 | осмотр и в случае необходимости восстановление информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.) | ед. | 4 | 1 | 0 | 0.002
1.3 | Подъезды и лестничные клетки |  |  |  | 0 | 0.86
1.3.1 | плановые и внеплановые осмотры подъездов и лестничных клеток с составлением дефектных ведомостей | м2 | 2380 | 1 | 0 | 0.09
1.3.2 | снятие пружин на входных дверях | шт. | 4 | 1 | 0 | 0.03
1.3.3 | укрепление, ремонт дверных блоков в подъездах | шт. | 6 | 1 | 0 | 0.09
1.3.4 | Обеспечению требований пожарной безопасности | м2 | 2380 | 1 | 0 | 0.09
1.3.5 | ремонт остекления оконных блоков | м2 | 2 | 1 | 0 | 0.13
1.3.6 | укрепление перил и поручней | м2 | 124 | 1 | 0 | 0.43
1.4 | Подвалы |  |  |  | 0 | 0.38
1.4.1 | плановые и внеплановые осмотры подвального помещения с составлением дефектных ведомостей | м2 | 369.3 | 2 | 0 | 0.03
1.4.2 | уборка подвалов от мусора | м2 | 369.3 | 1 | 0 | 0.01
1.4.3 | мелкий ремонт и укрепление дверей входа в подвал | шт. | 4 | 1 | 0 | 0.34
1.5 | Технический этаж |  |  |  | 0 | 0.51
1.5.1 | плановые и внеплановые осмотры технического этажа с составлением дефектных ведомостей | м2 | 675 | 2 | 0 | 0.05
1.5.2 | уборка технического этажа от мусора | м2 | 675 | 1 | 0 | 0.02
1.5.3 | мелкий ремонт и укрепление дверей и люков выхода на технический этаж | шт. | 4 | 1 | 0 | 0.34
1.5.4 | осмотр и ремонт слуховых окнах | шт. | 2 | 1 | 0 | 0.1
1.6 | Внутренние системы холодного, горячего водоснабжения и водоотведения, отопления и электроснабжения |  |  |  | 0 | 11.482
1.6.1 | Внутриквартирные системы |  |  |  | 0 | 5.362
| плановые и внеплановые осмотры систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и отопления с обязательным отражением в журнале профилактического осмотра их технического состояния | квартир | 80 | 1 | 0 | 0.46
| ревизия или замена отсекающих вентилей холодного и горячего водоснабжения | шт. | 160 | 1 | 0 | 0.85
| устранение засора в системе хоз.фекальной канализации (общий стояк) | п.м. | 270 | 1 | 0 | 0.3
| прочистка радиаторов | шт. | 234 | 1 | 0 | 3.46
| проверка радиаторов на прогрев с осмотром термовентилей | шт. | 234 | 1 | 0 | 0.002
| устранение течи на трубопроводах систем горячего и холодного водоснабжения и системы теплоснабжения | шт. | 51 | 1 | 0 | 0.29
1.6.2 | Общедомовые системы |  |  |  | 0 | 5.55
| проведение планово-предупредительных ремонтов систем холодного и горячего водоснабжения, отопления, электроснабжения и электрических устройств | п.м. | 2346 | 1 | 0 | 4.28
| контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) | шт. | 3 | 12 | 0 | 0.03
| контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) | шт. | 19 | 12 | 0 | 0.02
| контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока (ливневой канализации) | м2 | 4239.2 | 12 | 0 | 0.15
| удаление воздуха из системы отопления | стояк | 40 | 1 | 0 | 0.2
| наружный и внутренний осмотр электрических шкафов вводно-распределительных устройств, ликвидация видимых повреждений, проверка работоспособности оборудования, проверка наличия и восстановление нарушенных пломб и маркировки, контроль за отсутствием перегревов электрических сетей | шт. | 23 | 3 | 0 | 0.48
| наружный осмотр электрической проводки с устранением мелких дефектов, проверка креплений патронов, замена плафонов и отдельных светильников, проверка занулений и заземлений | шт. | 58 | 1 | 0 | 0.22
| техническое обслуживание и ремонт систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, элементов молниезащиты | шт. | 4 | по мере необходимости | 0 | 0.17
1.6.3 | Подготовка к эксплуатации в осенне-зимний период |  |  |  | 0 | 0.57
| химическая промывка и испытание теплообменников | шт. | 2 | 1 раз в год при подготовке к работе в осенне-зимний период | 0 | 0.17
| восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов | п.м. | 2346 | 1 | 0 | 0.1
| промывка системы водоснабжения и системы отопления | п.м. | 2346 | 1 | 0 | 0.19
| регулировка системы отопления | здание | 1 | 1 | 0 | 0.03
| проведение гидравлических испытаний | п.м. | 2346 | 1 | 0 | 0.08
1.7 | Вентканалы |  |  |  | 0 | 0.78
1.7.1 | плановые и внеплановые осмотры вентиляционных каналов с составлением дефектных ведомостей | м2 | 4239.2 | 1 | 0 | 0.15
1.7.2 | проверка наличия тяги в вентиляционных каналах | м2 | 4239.2 | 1 | 0 | 0.15
1.7.3 | прочистка вентиляционных каналов | п.м. | 270 | 1 | 0 | 0.48
2 | Содержание мест общего пользования многоквартирного дома |  |  |  | 319873.0752 | 6.288
2.1 | влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами и без мусоропровода) | м2 | 147.2 | 247 | 0 | 3.69
2.2 | влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами и без мусоропровода) | м2 | 321.6 | 52 | 0 | 1.51
2.3 | мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами и без мусоропровода) | м2 | 147.2 | 12 | 0 | 0.27
2.4 | мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами и без мусоропровода) | м2 | 321.6 | 12 | 0 | 0.53
2.5 | сухая и влажная уборка купе кабины лифта | м2 | 2.6 | 247 | 0 | 0.08
2.6 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | м2 | 29.64 | 1 | 0 | 0.01
2.7 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | м2 | 1.32 | 1 | 0 | 0.0003
2.8 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | м2 | 2380 | 1 | 0 | 0.17
2.9 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | м2 | 19.8 | 1 | 0 | 0.002
2.10 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | м2 | 124 | 1 | 0 | 0.02
2.11 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | м2 | 3.6 | 1 | 0 | 0.0005
2.12 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | шт. | 58 | 1 | 0 | 0.005
2.13 | влажная протирка почтовых ящиков | м2 | 3.9 | 1 | 0 | 0.0003
3 | Уборка придомовой территории |  |  |  | 0 | 2.9
3.1 | очистка придомовой территории от мусора | м2 | 950 | 104 | 0 | 0.31
3.2 | очистка урн от мусора | шт. | 3 | 104 | 0 | 0.13
3.3 | уборка мусора на контейнерных площадках | м2 | 20 | 365 | 0 | 0.1
3.4 | очистка контейнерных площадок в холодный период | м2 | 20 | 200 | 0 | 0.34
3.5 | Уборка от снега и мусора крыльца и площадки перед входом в подъезд | м2 | 96 | 200 | 0 | 0.35
3.6 | очистка от наледи крылец и подходов к ним | м2 | 96 | 28 | 0 | 1.48
3.7 | посыпка песком крылец и подходов к ним | м2 | 96 | 28 | 0 | 0.05
3.8 | стрижка газонов | м2 | 1353 | 1 | 0 | 0.14
4 | Содержание и ремонт детского городка и малых архитектурных форм |  |  |  | 20856.864 | 0.41
4.1 | Уборка детских и спортивных площадок | м2 | 143 | 104 | 13735.008 | 0.27
4.2 | Осмотр детского городка и малых архитектурных форм | м3 | 143 | 1 | 7121.856 | 0.14
5 | Прочие услуги |  |  |  | 855640.128 | 16.82
5.1 | дератизация и дезинсекция мест общего пользования, подвального и чердачного помещения, контейнерных площадок | м2 | 1044.3 | 1 | 27978.72 | 0.55
5.2 | техническое обслуживание и ремонт автоматизированного индивидуального теплового пункта (АИТП) | шт. | 1 | постоянно | 119036.736 | 2.34
5.3 | Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов. | договор |  | постоянно | 11700.192 | 0.23
5.4 | АДС |  |  |  | 44765.952 | 0.88
5.5 | Услуги по начислению и сбору платежей за ЖКУ (ООО "ЕРИЦ") |  |  |  | 179572.512 | 3.53
5.6 | Обслуживание лифтового хозяйства |  |  |  | 472586.016 | 9.29
ИТОГО оплата обязательных работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме на 1 кв.м. общей площади жилого помещения составляет: |  |  |  |  | 2165552.928 | 42.57
Начальник производственно-технического отдела |  |  |  |  | А.В. Кудла
Начальник финансово-экономического отдела |  |  |  |  | Е.А. Сухобрус
Исполнитель:
Ведущий экономист ФЭО МКУ "УЖКХ г.Когалыма"
Булатова О.А., тел. 93-787